## Sheet1
附件1 试剂耗材报价清单
序号 | 名称 | 技术参数 | 公司品牌 | 货号 | 单位 | 数量 | 价格 | 备注
1 | 凯氏定氮管 | 250mL38mm*300mm,20个/包 | 福斯 |  | 包 | 1
2 | 纳氏试剂 | AR、500g | 广州化学试剂厂 |  | 瓶 | 1
3 | 硼酸试剂 | AR、500g | 广州化学试剂厂 |  | 瓶 | 1
4 | 硝酸 | 4L ，SP03PPB-4 | 君派 | Q/320281 | 瓶 | 1
2 | 盐酸 | 500mL,GR | 广州化学试剂厂 |  | 瓶 | 1
3 | 氢氟酸 | 500mL,GR | 广州化学试剂厂 |  | 瓶 | 1
4 | 高氯酸 | 500mL,GR | 广州化学试剂厂 |  | 瓶 | 1
5 | 多壁碳纳米管 | 粒径 10-20nm |  |  | 支 | 1
3 | 移液枪 | 5ml3120000275 | eppendorf艾本德 |  | 支 | 1
4 | 移液枪 | 10ml3120000267 | eppendorf艾本德 |  | 支 | 1
5 | 元素灯 | 铅：5610102900 | 安捷伦 |  | 盏 | 1
6 | 元素灯 | 镉：5610100800 | 安捷伦 |  | 盏 | 1
4 | 元素灯 | 铬：5610101200 | 安捷伦 |  | 盏 | 1
5 | 元素灯 | 铜： 5610101400 | 安捷伦 |  | 盏 | 1
6 | 元素灯 | 锌 5610106800 | 安捷伦 |  | 盏 | 1
7 | 元素灯 | 镍 5610108500 | 安捷伦 |  | 盏 | 1
5 | 元素灯 | 铁 5610108600 | 安捷伦 |  | 盏 | 1
6 | 元素灯 | 锰5610103300 | 安捷伦 |  | 盏 | 1
7 | 元素灯 | 钙5610101000 | 安捷伦 |  | 盏 | 1
8 | 元素灯 | 镁5610103200 | 安捷伦 |  | 盏 | 1
6 | 元素灯 | 汞5610103400 | 安捷伦 |  | 盏 | 1
7 | 元素灯 | 砷5610100300 | 安捷伦 |  | 盏 | 1
8 | 色谱柱Kinetex C18 LC Column | 1.7um 100A 100*2.1mm | Phenomenex飞诺美 | 00D-4475-AN | 根 | 1
9 | 色谱柱Kinetex C18 LC Column | 1.7um 100A 50*2.1mm | Phenomenex飞诺美 | 00b-4475-an | 根 | 1
7 | 色谱柱Kinetex C8 LC Column | 2.6 µm 100 Å 150 x 4.6 mm | Phenomenex飞诺美 | 00f-4497-e0 | 根 | 1
8 | 色谱柱ZORBAX RRHD Eclipse Plus C18 | 95Å, 3.0 x 100 mm, 1.8 µm | 安捷伦 | 959758-302 | 根 | 1
9 | 色谱柱 Xbridge C18 | 250*4.6mm*5μm 130Å | waters | 186003117 | 根 | 1
10 | 色谱柱 Xbridge C18 | 5um 4.6*150mm 130Å | waters | 186003116 | 根 | 1
8 | 色谱柱（Carbamate analysis）C8 | 5um 4.6*250mm | PICKERING | SN.001400 | 根 | 1
9 | OPA水解试剂（CB910） | —— | Pickering |  | 套 | 1
10 | OPA水解试剂（CB130） | —— | Pickering |  | 套 | 1
11 | 锥底离心管 | 50mL | 洁特jet biofil | CFT011500 | 根 | 1
9 | 萃取柱（Oasis MCX） | 60mg/3cc | waters | 186000254 | 包 | 1
10 | 萃取柱 HLB柱 | 60mg/3cc | waters | WAT094226 | 包 | 1
11 | 萃取柱PCX | 30mg/1cc | 艾杰尔 | M01980 | 包 | 1
12 | 萃取柱PAX | 500mg/6cc | 艾杰尔 | AX5006 | 包 | 1
10 | 固相萃取柱-PLS | 60mg/3cc | 迪马科技公司 |  | 包 | 1
11 | 真菌毒素多功能净化小柱 | 5mL | Truserco凯斯科北京有限公司 | MPC400 | 包 | 1
11 | 液相过滤白头 |  | 安捷伦 | 01018-22707 | 个 | 1
12 | 移液枪枪头 | 10mL/支，500支/盒 | eppendorf |  | 盒
13 | 移液枪枪头 | 1mL/支，1000支/盒 | eppendorf |  | 盒 | 1
14 | 移液枪枪头 | 5mL/支，500支/盒 | eppendorf |  | 盒 | 1
12 | 移液枪枪头 | 0.2mL/支，1000个/包 | eppendorf |  | 包 | 1
13 | 注射器1mL | 无菌注射器带针头，100支/盒 | 好护士 |  | 盒 | 1
14 | 注射器2mL | 不带针头，100支/盒 | 好护士 |  | 盒 | 1
15 | 色谱级甲醇 | HPLC 4LA452-4 | Fisher |  | 瓶 | 1
13 | 色谱级乙腈 | HPLC 4LA998-4 | Fisher |  | 瓶 | 1
14 | 色谱级乙酸乙酯 | HPLC 4L | 天津康科德 |  | 瓶 | 1
15 | 异丙醇 | AR500ml | 广州化学试剂厂 |  | 瓶 | 1
16 | 二甲基亚砜 | AR，D806645-500ml，AR | ——麦克林 |  | 瓶 | 1
14 | 质谱级甲酸 | LC/MS 50mLA117-50 | Fisher |  | 瓶 | 1
15 | 一次性过滤头（水系） | d13mm,0.45μm，100只/盒 | 彼西络 |  | 盒 | 1
16 | 一次性过滤头（有机系） | d13mm,0.22μm，100只/盒 | 彼西络 |  | 盒 | 1
17 | 丁腈防护手套 | M码，100只/盒 | 爱马斯 |  | 盒 | 1
15 | 丁腈防护手套 | S码，100只/盒 | 爱马斯 |  | 盒 | 1
16 | 无菌乳胶手套 | S码,100只/盒 | 爱马斯 |  | 盒 | 1
17 | 瓶口分液器 | 5-50mL, | Dispensette，德国普兰德Brand | 4630361 | 支 | 1
18 | 3M 9042V KN90防有机蒸气异味口罩 | 带呼吸阀 KN90 | 3M |  | 盒 | 1
16 | 无水硫酸钠 | AR500G | 广州化学试剂厂 |  | 瓶 | 1
17 | 安捷伦LC/MS 调谐和性能标准品 | 100mL | 安捷伦 | G1969-85000 | 瓶 | 1
18 | 异丙醇 | 色谱级I811932-500ml，HPLC级,≥99.9% | 麦克林 |  | 瓶 | 1
19 | 丙酮 | 色谱级4L | 广州化学试剂厂 |  | 瓶 | 1
17 | HP-5ms 超高惰性气相色谱柱 |  | 安捷伦 | 19091S-433UI | 根 | 1
18 | 气相色谱0型圈 |  | 安捷伦 | 5190-2269 | 根 | 1
19 | 气相色谱超高惰性衬管 不分流 |  | 安捷伦 | 5190-3171 | 根 | 1
20 | 气相色谱超高惰性衬管 分流 |  | 安捷伦 | 5190-3173 | 根 | 1
18 | 安捷伦EI离子源灯丝 |  | 安捷伦 | G7005-60061 | 条 | 1
19 | 进样瓶垫片 |  | 安捷伦 | 5182-0731 | 包 | 1
20 | 2 mL 螺口盖样品瓶 | 100个/盒， | 君派 |  | 盒 | 1
21 | 邻苯二甲酸二辛酯 | ARD807324-500ml， | 麦克林 |  | 瓶 | 1
19 | 邻苯二甲酸二戊酯 | ARD806614-100ml， 98% | 麦克林 |  | 瓶 | 1
20 | 正十五烷 | ARP815578-100ml，98% | 麦克林 |  | 瓶 | 1
21 | 邻苯二甲酸二环己酯 | ARD807222-500g， 99% | 麦克林 |  | 瓶 | 1
22 | 邻苯二甲酸二正戊酯 | ARD806614-25ml，98% | 麦克林 |  | 瓶 | 1
20 | 邻苯二甲酸二丁酯 | ARD806672-500ml>98.5%(GC) | 麦克林 |  | 瓶 | 1
21 | 邻苯二甲酸二环己酯 | ARD807222-500g,99% | 麦克林 |  | 瓶 | 1
22 | 邻苯二甲酸二癸酯 | ARD806775-25g, 90% | 麦克林 |  | 瓶 | 1
23 | 林丹（ 苏丹Ⅰ） | ARS818127-500g | 麦克林 |  | 瓶 | 1
21 | 邻苯二甲酸二丁酯 | ARD806672-500ml，>98.5%(GC) | 麦克林 |  | 瓶 | 1
22 | 邻苯二甲酸二癸酯 | ARD806775-25g， 90% | 麦克林 |  | 瓶 | 1
23 | 磷酸三苯酯 | ART819319-500g， 98% | 麦克林 |  | 瓶 | 1
24 | 三唑酮 | ARE35870-25g，≥95.0% | 西亚 |  | 瓶 | 1
22 | 二十四烷 | ART819308-25g | 麦克林 |  | 瓶 | 1
23 | 邻苯二甲酸二丙烯酯 | ARD806917-500ml，98.0% | 麦克林 |  | 瓶 | 1
24 | 癸二酸二正辛酯 | ARD867367-5ml≥95% | 麦克林 |  | 瓶 | 1
25 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | ARD807239-500ml，99% | 麦克林 |  | 瓶 | 1
23 | 邻苯二甲酸二甲酯 | ARD806666-500m，AR,＞99% | 麦克林 |  | 瓶 | 1
24 | 磷酸三苯酯 | ART819319-500g， 98% | 麦克林 |  | 瓶 | 1
25 | 邻苯二甲酸二异辛酯 | ARD822209-100g 99% | 麦克林 |  | 瓶 | 1
26 | 癸二酸二正辛酯 | ARD867367-5ml≥95% | 麦克林 |  | 瓶 | 1
24 | 邻苯二甲酸二环己酯 | ARD807222-500g99% | 麦克林 |  | 瓶 | 1
25 | 正二十四烷 | ART819308-25g | 麦克林 |  | 瓶 | 1
26 | 邻苯二甲酸二正辛酯 | ARD807219-500ml98% | 麦克林 |  | 瓶 | 1
27 | 环草特 | AR250mg | 艾科 |  | 瓶 | 1
25 | 邻苯二甲酸二乙酯 | ARD807192-500ml， AR,99.5% | 麦克林 |  | 瓶 | 1
26 | 邻苯二甲酸二环乙酯 | AR |  |  | 瓶 | 1
27 | 癸二酸二正丁酯 | AR500ml | 艾科 |  | 瓶 | 1
28 | 邻三联苯 | ART819680-25g，99% | 麦克林 |  | 瓶 | 1
26 | 邻苯二甲酸二异丁酯 | ARD807239-500ml，99% | 麦克林 |  | 瓶 | 1
27 | 正二十二烷 | ARD835750-25g， 98% | 麦克林 |  | 瓶 | 1
28 | 三氯甲烷 | 500ml，AR | 广试 |  | 瓶 | 1
29 | 乙腈 | 梯度级，4L | Fisher |  | 瓶 | 1
27 | 石油醚 | AR500mL30-60° | 广试 |  | 瓶 | 1
28 | 调谐液 | G1969-85000,100ml |  |  | 瓶 | 1
29 | 丙酮 | 500mL AR | 广州化学试剂厂 |  | 瓶 | 1
30 | 甲醇 | 4L HPLCA452-4 | Fisher |  | 瓶 | 1
28 | 乙腈A | 4L HPLCA998-4 | Fisher |  | 瓶 | 1
29 | 乙酸乙酯 | HPLC,4LE195-4 | Fisher |  | 瓶 | 1
30 | 正己烷 | HPLC，4LH302-4 | Fisher |  | 瓶 | 1
31 | 丙酮 | HPLC,4LA949-4 | Fisher |  | 瓶 | 1
29 | 异丙醇 | HPLC,4LA451-4 | Fisher |  | 瓶 | 1
30 | 磷酸二氢钠 | 500g, AR | 广州化学试剂厂 |  | 瓶 | 1
31 | 磷酸氢二钠 | 500g, AR | 广州化学试剂厂 |  | 瓶 | 1
32 | 三角瓶 | 50ml(宽口) | 北玻 |  | 个 | 1
30 | 三角瓶 | 150ml(窄口) | 北玻 |  | 个 | 1
31 | 塑料漏斗 | 7.5cm | 北玻 |  | 个 | 1
32 | 弯形漏斗 | 40mm | 北玻 |  | 个 | 1
33 | 量筒 | 10ml | 北玻 |  | 个 | 1
31 | 量筒 | 25ml | 北玻 |  | 个 | 1
32 | 容量瓶 | 250ml | 北玻 |  | 个 | 1
33 | 石英比色皿 | 1cm | 北玻 |  | 个 | 1
34 | 滴定管 | 50ml（白色） | 北玻 |  | 个 | 1
32 | 滴定管 | 10ml（白色） | 北玻 |  | 个 | 1
33 | 烧杯 | 50ml | 北玻 |  | 个 | 1
34 | 烧杯 | 500ml | 北玻 |  | 个 | 1
35 | 烧杯 | 1000ml | 北玻 |  | 个 | 1
33 | 封闭式可调电炉 | 2000w | 北玻 |  | 个 | 1
34 | 衬管 | 3.4mm x 5.0 x 95 for Shimadzu GCs ，5pk（5根/包） | 岛津 |  | 根 | 1
35 | 注射器 | 1ml，带针头，100支/盒 | 上海双鸽 |  | 盒 | 1
36 | 注射器 | 2ml，带针头，100支/盒 | 上海双鸽 |  | 盒 | 1
34 | 活性炭口罩 | 4层，50只/盒 |  |  | 盒 | 1
35 | 改性聚醚消泡剂 | AR 500ml | 国产 |  | 瓶 | 1
36 | 进样瓶 | 2ml，100个/盒 | 君派 |  | 盒 | 1
37 | 注射器 | 2ml，无针头，100支/盒 | 好护士 |  | 盒 | 1
35 | 有机相针式滤器（滤头） | d13mm,0.22μm（有机相）100个/盒 | 彼西络 |  | 盒 | 1
36 | 水相针式滤器（滤头） | d13mm,0.45μm（水相）100个/盒 | 彼西络 |  | 盒 | 1
37 | 溶剂瓶（白色） | 250mL，蓝盖瓶 | 蜀玻 |  | 个 | 1
38 | 溶剂瓶（棕色） | 250mL，蓝盖瓶 | 蜀玻 |  | 个 | 1
36 | 萃取柱（NH2） | 100/pk 500mg/6ml |  |  | 包 | 1
37 | 内插管 |  |  | 5181-3377 | 根 | 1
38 | O形圈 |  |  | 5190-2269 | 根 | 1
39 | 隔垫 |  |  | 5183-4759 | 个 | 1
37 | 顶空瓶GSP18-V1001 | 20mL,透明精密螺纹瓶，100只/盒 | STREAM POWER |  | 盒 | 1
38 | 螺口顶空瓶盖+垫18-GSP3002 | 18MM,螺口磁性盖，配进口1.5mm厚度蓝膜白胶垫片,100个/包 | STREAM POWER |  | 包 | 1
39 | 瓶盖 聚四氟乙烯内衬B7815-18 | 18-400，100个/包 | Thermo |  | 包 | 1
40 | 20ml样品瓶27.5*55mm带盖子22mm | 本色特氟龙/本色硅胶隔垫盖垫22mm*3 |  |  | 个 | 1
38 | 自封胶（封口膜） | WHATMAN，10*38mm | 美国 |  | 卷 | 1
39 | 高型玻璃烧杯 | 100mL | 蜀玻 |  | 个 | 1
40 | 高型玻璃烧杯 | 250ml | 蜀玻 |  | 个 | 1
41 | 硅胶垫 | 100个/包 | 安捷伦 | No.5182-0731 | 包 | 1
39 | 衬管（不分流） | 100支/盒 | 安捷伦 | No.5190-2293 | 盒 | 1
40 | 衬管（不分流） | 25支/盒 | 安捷伦 | No.5190-2293 | 盒 | 1
41 | 衬管（分流） | 100支/盒 | 安捷伦 | No.5190-2295 | 盒 | 1
42 | 衬管（分流） | 25支/盒 | 安捷伦 | No.5190-2295 | 盒 | 1
40 | 进样针 |  | 安捷伦 | No.5181-3354 | 支 | 1
41 | 色谱柱 | DB1701 | 安捷伦 | PN:122-0732 | 根 | 1
42 | 色谱柱 | DB1701P | 安捷伦 | PN:122-7732 | 根
43 | 色谱柱 | DB01 | 安捷伦 | PN:122-1032 | 根 | 1
41 | 色谱柱 | DB-17MS | 安捷伦 | PN:122-4732 | 根 | 1
42 | 色谱柱 | HP-5 | 安捷伦 | PN:19091J-413 | 根 | 1
43 | 色谱柱 | DB-5MS.UI | 安捷伦 | PN:122-5532UI | 根 | 1
44 | 色谱柱 | 聚二氰丙基硅氧烷强极性固定相色谱柱100m*0.25mm*0.20um |  | PL:207825D2 | 根 | 1
42 | 色谱柱 | Hypersil silica 250*4.6*5/ Part No::30005-254630 | THERMO |  | 根 | 1
43 | 色谱柱 | Hypersil GOLD SAX 250*4.6*5/ Part No::26305-254630 | THERMO |  | 根 | 1
44 | 色谱柱 | C18 4.6*250*5 /Part No:WAT054275 | WATERS |  | 根 | 1
45 | 色谱柱 | C18 4.6*150*5 /Part No:WAT045905 | WATERS |  | 根 | 1
43 | 色谱柱 | C18 4.6*250*5 /Part No:186003117 | WATERS |  | 根 | 1
44 | 棕色样品瓶B7800-4A | 聚四氟乙烯内衬瓶盖，16mL,200个/包 | Thermo |  | 包 | 1
45 | 透明样品瓶B7999-5 | 22mL,20-400,200个/包 | Thermo |  | 包 | 1
46 | 溶剂瓶（白色） | 250mL，蓝盖瓶 | 蜀玻 |  | 个 | 1
44 | 溶剂瓶（棕色） | 250mL，蓝盖瓶 | 蜀玻 |  | 个 | 1
45 | 进样瓶盖 | 2mL，100个/包 | 君派 |  | 包 | 1
46 | 流动相瓶 | 1000mL | 蜀玻 |  | 个 | 1
47 | 割柱刀 | 货号5181-8836 | 安捷伦 |  | 把 | 1
45 | 流动相过滤头 | A-302A | Thermo |  | 个 | 1
46 | 胶头滴管 | 3ml，100个/包 | 国产 |  | 包 | 1
47 | 样品瓶 | 16ml 透明螺纹，20mm，22.5*56 货号：SQ1656 | StanQuik |  | 包 | 1
48 | 样品瓶 | 16ml 棕色螺纹，20mm，22.5*56 货号：SQ1656A | StanQuik |  | 包 | 1
46 | 实心盖 | 黑色实心盖 PTFE,硅胶垫，20*20mm，货号:SQ0020 | StanQuik |  | 包 | 1
[6 empty] | 总价： | 0