## Sheet1
附件1：
计量校准仪器目录
序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 生产厂家 | 型 号 | 需要校准/检定参数
1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 美国安捷伦 | 7800
2 | 液相色谱-质谱联用仪 | 1 | 美国安捷伦 | 1290-6460C | 正模式
3 | 液相色谱-质谱联用仪 | 1 | 美国安捷伦 | 1290-6470 | 正模式+负模式
4 | 液相色谱-质谱联用仪 | 1 | 新加坡SCIEX | LC30A-5500 | 正模式+负模式
5 | 原子荧光光度计 | 1 | 中国吉天 | AFS-9130
6 | 原子荧光光度计-液相色谱联用仪 | 1 | 北京宝德 | BAF-2000 | 双通道+元素形态分析
7 | 离子色谱仪 | 1 | 戴安 | ICS-90
8 | 离子色谱仪 | 1 | 瑞士万通 | 930 Compact IC Flex
9 | 紫外可见光分光光度计 | 1 | 日本岛津 | UV-1750
10 | 紫外可见光分光光度计 | 1 | 日本岛津 | UV-1780
11 | 荧光分光光度计 | 1 | 天津港东 | 港东F320
12 | 火焰光度计 | 1 | SHERWOOD | M410
13 | 马弗炉 | 1 | THERMCONCEPT | KLS 10/11 | 温度：550℃、720℃
14 | 全自动定氮仪 | 1 | 丹麦FOSS | 8400/8420
15 | pH/离子计 | 1 | 德国赛多利斯 | PP-25E
16 | pH计 | 1 | 上海雷磁 | PHS-3C
17 | 电导率仪 | 1 | 上海雷磁 | DDSJ-307F
18 | COD测定仪 | 1 | 众科创谱 | MI-80S
19 | COD消解仪 | 1 | 众科创谱 | MI-A16
20 | 便携式COD测定仪 | 1 | 美国哈希 | DR900
21 | 三用紫外仪 | 1 | 上海安亭电子 | ZF-2
22 | 罗维朋比色计 | 1 | 杭州大吉 | WSL
23 | 数字阿贝折射仪 | 1 | 上海易测 | WYA-2S
24 | 液体相对密度计 | 1 | 台湾君隆兴业 | GP-300G
25 | 液体比重天平 | 1 | 上海良平 | PZ-D-5
26 | 超纯水仪 | 1 | MILLIPORE | IQ 7000
27 | 电子天平 | 1 | 梅特勒 | METTLER AE 200
28 | 电子天平 | 1 | AND | ER-180A
29 | 电子天平 | 1 | 德国赛多利斯 | ALC-210.3
30 | 电子天平 | 3 | 常熟双杰 | JJ500
31 | 电子天平 | 1 | 常熟双杰 | T500Y
32 | 电子天平 | 1 | 常熟双杰 | JJ100Y
33 | 电子天平 | 1 | 德国赛多利斯 | CPA225D | 双量程
34 | 电子天平 | 1 | 上海舜宇恒平 | AE224G
35 | 电子天平 | 1 | 德国赛多利斯 | BSA124S-CW
36 | 电子天平 | 1 | 常熟双杰 | TCK10KH
37 | 橡胶硬度计 | 1 | —— | FHM-5
38 | 皂膜流量计 | 1 | 武汉天虹 | TH-ZM8
39 | 石墨消解仪 | 1 | 普立泰科 | Polytech-40
40 | 石墨电热板 | 1 | 天津工兴 | DB-3EFS
41 | 生物安全柜 | 1 | 苏净安泰 | AIRTECH
42 | 高压灭菌锅 | 1 | 申安 | LDZF-50-Ⅱ | 温度+压力
43 | 高压灭菌锅 | 1 | 日本雅马拓 | SQ510 | 温度+压力
44 | 霉菌培养箱 | 1 | 美国 | MJX288
45 | 电热恒温培养箱 | 1 | 中国 | LRH-250A
46 | 电热恒温培养箱 | 1 | 中国 | PYX-300Q/A
47 | 电热恒温培养箱 | 1 | 上海博讯 | HPX-9162MBE
48 | 电热恒温培养箱 | 1 | 上海星巴 | DNP-120
49 | 真空干燥箱 | 1 | 上海一恒 | DZF-6050 | 50℃/0.07MPa
50 | 电子鼓风干燥箱 | 1 | 中仪国科 | DHG-9123A | 温度：105℃、180℃、120℃
51 | 智能综合采样器 | 2 | 深圳国技 | ADS-2062 | 双通道+TSP
52 | 水分测定仪 | 1 | 北京先驱威锋 | ZDJ-3S
53 | 全自动电位滴定仪 | 1 | 北京先驱威锋 | ZDJ-3D
54 | 色度仪 | 1 | 美国哈希 | LIC0620
55 | 果实硬度计 | 1 | 艾德堡 | GY-3
56 | 浊度计 | 1 | 美国哈希 | TL2300
57 | 农药残留快速测试仪 | 1 | 扬安生物 | YA-FN-16T
58 | 密度计 | 1 | 方桥 | 密度范围0.8-0.9
59 | 密度计 | 1 | 方桥 | 密度范围0.9-1.0
60 | 密度计 | 1 | 方桥 | 密度范围1.0-1.1
61 | 土壤比重计 | 1 | — | TM-85 | 比重准确读数（0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0 55.0 60.0）
62 | 干湿温度计 | 20 | — | —
63 | 移液枪 | 5 | — | — | (0.5-5) mL (10-100) μL (100-1000) μL (10-200) μL
64 | 冰箱温度计 | 30 | — | —
65 | 单标线容量瓶 | 4 | — | — | 10mL 25mL 50mL 100mL
66 | 试验筛 | 9 | — | — | 0.154mm 0.3mm 0.9mm 1.0mm 2mm 4mm 4.75mm
67 | 酸碱两用滴定管 | 2 | 北京玻璃仪器厂 | — | 10mL 25mL
68 | 砝码 | 5 | — | —
69 | 瓶口分液器 | 1 | — | 50mL
合计数量 |  | 140