附件1.

监控系统设备明细表

| 系统类型 | 数量 | 所在区域 | 设备名称及数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字监控系统 | 4套 | 养殖场 | 31台数字摄像机，高速球机1台，12V3A电源31个，24V5A电源1个，支架31个，百兆网络收发器64台，光纤汇集3台，千兆光模块6个，16路NVR2台，硬盘4T16个，LED22寸显示器4台，VGA分配器2台，1路VGA光端机4台，24口千兆核心交换机3台，网络防雷器32个 | 系统运行10年 |
|  |  | 其他区域 | 48台数字摄像机，高速球机2台，12V3A电源22个，24V5A电源10个，支架46个，千兆网络收发器28台，百兆网络收发器16台，四口POE交换机20台，8口千兆交换机10台，24路核心交换机1台，32路NVR2台，硬盘4T16个，LED32寸显示器3台，28寸显示器2台，VGA分配器2台，四路VGA光端机2台 | 系统运行1至8年 |