附件1：

**广州市海洋综合执法支队**

**项目委托申请书**

项 目 名 称

项 目 负 责 人

负责人所在单位

填 表 日 期

承诺书

 本《申请书》真实可信，本单位愿意在此《申请书》规定框架内实施项目，遵守委托单位的有关规定，为广州市海洋综合执法支队执法船艇及码头附属设施的救生器材和灭火器提供检修保养服务，达到预期的目标。

项目负责人（签名）：

日期： 年 月 日

项目负责人所在单位（公章）：

日期： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 申请单位 |  |
| 负责人姓名 |  | 性别 |  | 职务 |  |
| 通讯地址 |   | 邮编 |  |
| 电子邮件 |  | 手机和电话 |  |
| 申请单位简介 | 主要介绍单位资质情况及是否具备承担本项目的资源，以及介绍实施本项目所具备的优势条件等。 |
| 实施方案、计划 | 包括项目实施的具体内容、实施方式、服务承诺等。 |
| 报价 |  |

注：可加页和另附资料。

附件2：

**执法船艇及码头附属设施救生器材及灭火器检修项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 程 内 容 | 单位 | 数量 |
| 一 | 中国渔政44606船15人救生筏检验项目 |  |  |
| 1 | 15人气胀式救生筏检验及更换过期备品 | 只 | 2 |
| 2 | 静水压力释放器检验 | 只 | 2 |
| 3 | 救生筏拆装、搬运 | 只 | 2 |
| 4 | 换新捆筏用不锈钢钢丝，花兰等 | 套 | 2 |
| 5 | 出具救生筏检验报告 | 份 | 2 |
| 二 | 中国渔政44606船6人救生筏检验项目 |  |  |
| 1 | 6人气胀式救生筏拉爆试验 | 只 | 1 |
| 2 | 救生筏打包整理回收 | 只 | 1 |
| 3 | 6人气胀式救生筏检验 | 只 | 2 |
| 4 | 静水压力释放器检验 | 只 | 2 |
| 5 | 换新口粮 | 包 | 12 |
| 6 | 换新淡水 | 包 | 36 |
| 7 | 换新手持红光火焰信号 | 支 | 1 |
| 8 | 换新急救药箱 | 只 | 2 |
| 9 | 换新保温用具 | 具 | 4 |
| 10 | 换新渔具 | 个 | 1 |
| 11 | 救生筏气瓶检测 水压试验 充装 | 瓶 | 2 |
| 12 | 出具CCS及海事局平台救生筏检验证书 | 份 | 2 |
| 三 | 中国渔政44606船固定式CO2系统十年度检验项目 |  |  |
| 1 | CO2气瓶检验、称重（68L/45KG） | 瓶 | 4 |
| 2 | 施放机构检查（含瓶阀连接管、各种接头） | 套 | 4 |
| 3 | 管路畅通试验（机舱） | 项 | 1 |
| 4 | 报警试验 | 项 | 1 |
| 5 | CO2气瓶水压试验 充装气体（68L/45KG） | 瓶 | 1 |
| 6 | CO2气瓶拆装 搬运 | 瓶 | 1 |
| 7 | CO2气瓶瓶头阀换新安全膜片 | 片 | 1 |
| 8 | CO2气瓶瓶头阀密性试验 | 个 | 1 |
| 9 | CO2房间分配管路密性试验（0.69Mpa） | 项 | 1 |
| 10 | 施放总阀10年水压试验及拆检 | 项 | 1 |
| 11 | CO2集合总管水压试验（11.8Mpa） | 项 | 1 |
| 12 | 换新高压释放软管 | 根 | 4 |
| 四 | 中国渔政44606船灭火器、消防员装备等检验项目 |  |  |
| 1 | 5KG手提式干粉灭火器检验水压 充装 | 瓶 | 18 |
| 2 | 9L手提式泡沫灭火器检验水压 充装 | 瓶 | 5 |
| 3 | 5KG手提式二氧化碳灭火器检验水压 充装 | 瓶 | 2 |
| 4 | 45L推车式泡沫灭火器检验水压 充装 | 台 | 2 |
| 5 | 消防员装备检验（防护服、消防靴、太平斧、耐火绳等） | 套 | 1 |
| 6 | 空气呼吸器面罩检测及功能试验 | 套 | 1 |
| 7 | 空气呼吸器气瓶检验 | 瓶 | 2 |
| 8 | 空气呼吸器气瓶水压 充装 | 瓶 | 2 |
| 9 | 手提式泡沫枪检验 | 支 | 1 |
| 10 | 20L背桶式泡沫液检验 | 桶 | 2 |
| 11 | 救生衣换新 | 件 | 29 |
| 五 | 中国渔政44609灭火器检验项目 |  |  |
| 1 | 3KG手提干粉灭火器检测 水压 充装 | 瓶 | 2 |
| 2 | 5KG手提二氧化碳灭火器检测 水压 充装 | 瓶 | 4 |
| 六 | 中国渔政44606-2灭火器检验项目 |  |  |
| 1 | 2KG手提式CO2灭火器检测 水压 充装 | 瓶 | 2 |
| 七 | 中国渔政44607灭火器检验项目 |  |  |
| 1 | 4KG手提干粉灭火器检测 水压 充装 | 瓶 | 2 |
| 八 | 执法趸船灭火器检验项目 |  |  |
| 1 | 45L推车式水基型灭火器检测 水压 充装 | 台 | 2 |
| 2 | 9L手提式泡沫灭火器检测 水压 充装 | 瓶 | 5 |
| 3 | 5KG手提式CO2灭火器检测 水压 充装 | 瓶 | 5 |
| 4 | 5KG手提式干粉灭火器检测 水压 充装 | 瓶 | 10 |
| 5 | 4KG手提式干粉灭火器灭火器检测 水压 充装 | 瓶 | 11 |
| 九 | 中国海监9001-3灭火器检验项目 |  |  |
| 1 | 2KG手提式干粉灭火器检测 水压 充装 | 瓶 | 4 |
| 十 | 中国渔政44606-1灭火器检验项目 |  |  |
| 1 | 2KG 手提式干粉灭火器检测、水压试验、充装 | 瓶 | 1 |
| 2 | 5KG 固定式CO2灭火器检测、水压试验、充装 | 瓶 | 2 |
| 3 | 2KG 固定式 CO2灭火器检测、水压试验、充装 | 瓶 | 2 |
| 十一 | 码头附属设施灭火器检验项目 |  |  |
| **1** | 4KG手提式干粉灭火器检测、水压试验、充装 | 瓶 | 11 |
| 2 | 3KG手提式干粉灭火器检测、水压试验、充装 | 瓶 | 7 |
| 3 | 2KG手提式干粉灭火器检测、水压试验、充装 | 瓶 | 8 |
| 4 | 6L手提式泡沫灭火器检测、水压试验、充装 | 瓶 | 2 |