## Sheet1
附件1：
2023年计量校准仪器目录
序 号 | 仪器设备名称 | 数量 | 型 号 | 需要校准/检定参数 | CNAS附表对应页码及序号 | 校准费用（元）
1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 7800
2 | 气相色谱-质谱/质谱联用仪 | 1 | 7890B-7000D
3 | 气相色谱-质谱联用仪 | 1 | 7890A-5975C
4 | 液相色谱-质谱联用仪 | 1 | 1290-6460C | 正模式
5 | 液相色谱-质谱联用仪 | 1 | 1290-6470 | 正模式 负模式
6 | 液相色谱-质谱联用仪 | 1 | LC30A-5500 | 正模式 负模式
7 | 气相色谱仪 | 1 | 7890B | FID
8 | 气相色谱仪 | 1 | 7890B | ECD FID
9 | 气相色谱仪 | 1 | 7890B | 双ECD
10 | 气相色谱仪 | 1 | 7890B | 双FPD
11 | 高效液相色谱仪 | 1 | 1260 | UV
12 | 高效液相色谱仪（柱后衍生） | 1 | 1260 | FLD
13 | 高效液相色谱仪 | 1 | 1260 | UV
14 | 高效液相色谱仪 | 1 | E2695 | DAD
15 | 原子吸收分光光度计 | 1 | Z-2000
16 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 240ZAA
17 | 原子荧光光度计-液相色谱联用仪 | 1 | BAF-2000 | 双通道 元素形态分析
18 | 紫外分光度计 | 1 | UV-1750
19 | 紫分分光度计 | 1 | UV-1780
20 | 荧光分光光度计 | 1 | 港东F320
21 | 火焰光度计 | 1 | M410
22 | 马弗炉 | 1 | KLS 10/11 | 温度：550℃、720℃
23 | 全自动定氮仪 | 1 | 8400/8420
24 | pH/离子计 | 1 | PP-25E
25 | COD消解仪 | 1 | MI-A16
26 | pH计 | 1 | PHS-3C
27 | 电导率仪 | 1 | DDSJ-307F
28 | 三用紫外仪 | 1 | ZF-2
29 | 罗维朋比色计 | 1 | WSL
30 | 数字阿贝折射仪 | 1 | WYA-2S
31 | 液体相对密度计 | 1 | GP-300G
32 | 液体比重天平 | 1 | PZ-D-5
33 | 超纯水仪 | 1 | IQ 7000
34 | 电子天平 | 1 | METTLER AE 200
35 | 电子天平 | 1 | ER-180A
36 | 电子天平 | 1 | ALC-210.3
37 | 电子天平 | 1 | JJ500
38 | 电子天平 | 1 | T500Y
39 | 电子天平 | 1 | JJ100Y
40 | 电子天平 | 1 | CPA225D | 双量程
41 | 电子天平 | 1 | AE224G
42 | 电子天平 | 1 | BSA124S-CW
43 | 电子天平 | 1 | JJ500
44 | 电子天平 | 1 | JJ500
45 | 电子天平 | 1 | TCK10KH
46 | 橡胶硬度计 | 1 | FHM-5
47 | 皂膜流量计 | 1 | TH-ZM8
48 | 石墨消解仪 | 1 | Polytech-40
49 | 石墨电热板 | 1 | DB-3EFS
50 | 生物安全柜 | 1 | AIRTECH
51 | 高压灭菌锅 | 1 | WAC-60 | 温度+压力
52 | 高压灭菌锅 | 1 | SQ510 | 温度+压力
53 | 霉菌培养箱 | 1 | MJX288
54 | 电热恒温培养箱 | 1 | LRH-250A
55 | 电热恒温培养箱 | 1 | PYX-300Q/A
56 | 电热恒温培养箱 | 1 | HPX-9162MBE
57 | 电热恒温培养箱 | 1 | DNP-120
58 | 真空干燥箱 | 1 | DZF-6050 | 50℃/0.07MPa
59 | 电子鼓风干燥箱 | 1 | DHG-9123A | 温度：105℃、180℃、120℃
60 | 智能综合采样器 | 1 | ADS-2062 | 双通道+TSP
61 | 智能综合采样器 | 1 | ADS-2062 | 双通道+TSP
62 | 水分测定仪 | 1 | ZDJ-3S
63 | 全自动电位滴定仪 | 1 | ZDJ-3D
64 | 色度仪 | 1 | LIC0620
65 | 果实硬度计 | 1 | GY-3
66 | 浊度计 | 1 | TL2300
67 | 农药残留快速测试仪 | 1 | YA-FN-16T
68 | 便携式COD测定仪 | 1 | DR900
69 | 高压灭菌锅 | 1 | SQ510 | 温度+压力
70 | 密度计 | 1 | 密度范围0.8-0.9
71 | 密度计 | 1 | 密度范围0.9-1
72 | 密度计 | 1 | 密度范围1.0-1.1
73 | 密度计 | 1 | 密度范围1.1-1.2
74 | 土壤比重计 | 2 | TM-85
75 | 干湿温度计 | 20 | —
76 | 移液枪 | 5 | —
77 | 温度计 | 30 | —
78 | 容量瓶 | 4 | —
79 | 试验筛 | 9 | —
80 | 滴定管 | 2 | —
81 | 砝码 | 5 | —
82 | 瓶口分液器 | 1 | 50ml
金额共计：