附件1

**广州市海洋综合执法支队**

**项目委托申请书**

项 目 名 称

项 目 负 责 人

负责人所在单位

填 表 日 期

承诺书

我方承诺，与我方法定代表人或单位负责人为同一人，或者与我方存在直接控股、管理关系的单位，不参与本项目的申请，如有参与申请，我方提交的申请文件无效。

项目负责人（签名）：

日    期：     年   月    日

项目负责人所在单位（盖章）：

日    期：     年   月    日

|  |  |
| --- | --- |
| 申请单位 |  |
| 负责人姓名 |  | 性别 |  | 职务 |  |
| 通讯地址 |   | 邮编 |  |
| 电子邮件 |  | 手机和电话 |  |
| 申请单位简介 | 主要介绍单位资质情况及是否具备承担本项目的资源，以及介绍实施本项目所具备的优势条件等。 |
| 实施方案、计划 | 包括项目实施的具体内容、实施方式、服务承诺等。 |
| 报价 |  |

注：可加页和另附资料。

附件2

**执法船艇及码头附属设施救生器材及灭火器检修项目**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一** | **中国渔政44606船15人救生筏检验项目** |  |  |
| 1 | 15人气胀式救生筏检验及更换过期备品 | 只 | 2 |
| 2 | 静水压力释放器检验 | 只 | 2 |
| 3 | 救生筏拆装、搬运 | 只 | 2 |
| 4 | 出具救生筏检验报告 | 份 | 2 |
| **二** | **培训用6人救生筏检验项目** |  |  |
| 1 | 6人气胀式救生筏拉爆试验 | 只 | 1 |
| 2 | 救生筏打包整理回收 | 只 | 1 |
| 3 | 6人气胀式救生筏检验 | 只 | 2 |
| 4 | 静水压力释放器检验 | 只 | 2 |
| 5 | 换新口粮 | 包 | 12 |
| 6 | 换新淡水 | 包 | 36 |
| 7 | 换新手持红光火焰信号 | 支 | 6 |
| 8 | 换新火箭降落伞火焰信号 | 支 | 4 |
| 9 | 换新漂浮烟雾信号 | 支 | 2 |
| 10 | 换新急救药箱 | 只 | 2 |
| 11 | 换新筏灯电池 | 个 | 1 |
| 12 | 换新电池、电珠 | 个 | 4 |
| 13 | 换新保温用具 | 具 | 2 |
| 14 | 换新晕海宁 | 片 | 36 |
| 15 | 换新雷达反射器 | 具 | 1 |
| 16 | 救生筏气瓶检测 水压试验 充装 | 瓶 | 2 |
| 17 | 出具CCS及海事局平台救生筏检验证书 | 份 | 2 |
| **三** | **中国渔政44606船灭火器、消防员装备等检验项目** |  |  |
| 1 | 5KG手提式干粉灭火器检验 | 瓶 | 18 |
| 2 | 9L手提式泡沫灭火器检验、充装 | 瓶 | 7 |
| 3 | 5KG手提式二氧化碳灭火器检验 | 瓶 | 2 |
| 4 | 45L推车式泡沫灭火器检验、充装 | 台 | 2 |
| 5 | 消防员装备检验（防护服、消防靴、太平斧、耐火绳等） | 套 | 1 |
| 6 | 空气呼吸器面罩检测及功能试验 | 套 | 1 |
| 7 | 空气呼吸器气瓶检验 | 瓶 | 2 |
| 8 | 手提式泡沫枪检验 | 支 | 1 |
| 9 | 20L背桶式泡沫液检验 | 桶 | 2 |
| 10 | 配新20L背桶式泡沫液（3%P 带CCS产品证书） | 桶 | 2 |
| 11 | 配新1号电池（防爆电筒用） | 节 | 6 |
| **四** | **中国渔政44606船雷达应答器检验换新电池** | 块 | 2 |
| **五** | **中国渔政44609灭火器检验项目** |  |  |
| 1 | CO2气瓶检测、称重 | 瓶 | 4 |
| 2 | 释放机构调整（气瓶连接管及各种接头） | 瓶 | 4 |
| 3 | 管路畅通试验（机舱） | 项 | 1 |
| 4 | 报警装置试验 释放阀检查活络 | 项 | 1 |
| 5 | 配新4KG手提干粉灭火器（带CCS产品证书） | 瓶 | 2 |
| **六** | **中国渔政44606-2灭火器检验项目** |  |  |
| 1 | 5KG 手提式干粉灭火器检验 | 瓶 | 2 |
| 2 | 5KG 手提式CO2灭火器检验 | 瓶 | 2 |
| **七** | **中国渔政44607灭火器检验项目** |  |  |
| 1 | 4KG手提干粉灭火器检验 | 瓶 | 2 |
| **八** | **执法趸船灭火器检验项目** |  |  |
| 1 | 5KG手提式干粉灭火器检验 | 瓶 | 24 |
| 2 | 4KG手提式干粉灭火器检验 | 瓶 | 27 |
| 3 | 6KG手提式干粉灭火器检验 | 瓶 | 2 |
| 4 | 3KG手提式干粉灭火器检验 | 瓶 | 5 |
| 5 | 2KG手提式干粉灭火器检验 | 瓶 | 8 |
| 6 | 5KG手提式二氧化碳灭火器检验 | 瓶 | 5 |
| 7 | 3KG手提式二氧化碳灭火器检验 | 瓶 | 10 |
| 8 | 9L手提式泡沫灭火器检验 充装 | 瓶 | 5 |
| 9 | 45L推车式泡沫灭火器检验 充装 | 台 | 2 |
| **九** | **中国海监9001-3灭火器检验项目** |  |  |
| 1 | 2KG手提式干粉灭火器检验 | 瓶 | 2 |
| 2 | 配新2KG手提式干粉灭火器（带CCS产品证书） | 瓶 | 2 |
| **十** | **中国渔政44606-1灭火器检验项目** |  |  |
| 1 | 配新2KG手提式干粉灭火器（带CCS产品证书） | 瓶 | 1 |
| 2 | 5KG 固定式CO2灭火器检验 | 瓶 | 2 |
| 3 | 2KG 固定式CO2灭火器检验 | 瓶 | 1 |
| **十一** | **中国海监9001-2灭火器检验项目** |  |  |
| 1 | 配新2KG手提式干粉灭火器（带CCS产品证书） | 瓶 | 2 |
| **十二** | **办公楼灭火器检验项目** |  |  |
| 1 | 5KG手提式干粉灭火器检验 | 瓶 | 6 |
| **\*\*** |  |  |  |