## 理化耗材总表
附件2
实验、采样耗材采购清单
标准品类别部分，对“规格及主要指标”的说明：若所提供标准品规格未达到含量要求（如：50mg），则一律按重量换算报价。
序号 | 类别 | 货物名称 | 规格及主要指标 | 单位 | 品牌 | 单价（元） | 权重比例
1 | 耗材 | Eclipse Plus C18 RRHD 高效液相色谱柱 | 1.8μm 100mm*2.1mm | 根 |  |  | 0.5%
2 | 耗材 | Poroshell 120 HILIC 高效液相色谱柱 | 2.7μm 100mm*2.1mm | 根 |  |  | 0.5%
3 | 耗材 | 再生纤维素（RC）膜 | 0.2μm | 盒 |  |  | 0.5%
4 | 耗材 | Kinetex C18 高效液相色谱柱 | 100Å，2.1*150mm，1.7μm | 根 |  |  | 0.5%
5 | 耗材 | Kinetex F5 高效液相色谱柱 | 3.0*50mm，2.6μm | 根 |  |  | 0.5%
6 | 耗材 | ACQUITY UPLC BEH C18 高效液相色谱柱 | 2.1*150mm，1.7μm | 根 |  |  | 0.5%
7 | 耗材 | ACQUITY UPLC HSS C18 高效液相色谱柱 | 100Å, 1.8 μm, 3 mm *150 mm, 1/pk | 根 |  |  | 0.5%
8 | 耗材 | ACQUITY UPLC BEH HILIC 高效液相色谱柱 | 130Å, 1.7 μm, 2.1 mm *150 mm, 1/pk | 根 |  |  | 0.5%
9 | 耗材 | Kinetex F5 高效液相色谱柱 | 2.6μm，3.0*50mm | 根 |  |  | 0.5%
10 | 耗材 | BEH C18 高效液相色谱柱 | 1.7μm，2.1mm*50mm | 根 |  |  | 0.5%
11 | 耗材 | BEH C18 高效液相色谱柱 | 1.7μm，2.1mm*100mm | 根 |  |  | 0.5%
12 | 耗材 | BEH C18 高效液相色谱柱 | 3.5μm，2.1mm*150mm | 根 |  |  | 0.5%
13 | 耗材 | Eclipse Plus C18 高效液相色谱柱 | 1.8μm， 3mm*150mm | 根 |  |  | 0.5%
14 | 耗材 | Kinetex C18 高效液相色谱柱 | 2.1*150mm，1.7 μm， 100A | 根 |  |  | 0.5%
15 | 耗材 | 五氟苯基 高效液相色谱柱 | 2.6μm，3.0mm*50mm | 根 |  |  | 0.5%
16 | 耗材 | 碱性氧化铝SPE柱 | 2g/6mL，30支/盒 | 盒 |  |  | 0.5%
17 | 耗材 | Oasis Prime HLB 固相萃取柱 | 500mg，6mL，30支/盒 | 盒 |  |  | 0.5%
18 | 耗材 | Oasis Prime HLB 固相萃取柱 | 200mg，6mL，30支/盒 | 盒 |  |  | 0.5%
19 | 耗材 | OASIS HLB 固相萃取柱 | 500mg/6mL，60μm，30支/盒 | 盒 |  |  | 0.5%
20 | 耗材 | HLB 固相萃取柱 | 60mg/3mL，50支/盒 | 盒 |  |  | 0.5%
21 | 耗材 | HLB 固相萃取柱 | 200mg/6mL，粒径50-80μm，30支/盒 | 盒 |  |  | 0.5%
22 | 耗材 | HLB Pro 固相萃取柱 | 200mg/6mL，30支/盒 | 盒 |  |  | 0.5%
23 | 耗材 | HLB Pro 固相萃取柱 | 500mg/6mL，30支/盒 | 盒 |  |  | 0.5%
24 | 耗材 | MCX 固相萃取柱 | 60mg/3mL，50支/盒，粒径25-35μm，混合型强阳离子交换 | 盒 |  |  | 0.5%
25 | 耗材 | MCX 固相萃取柱 | 150mg/6mL，30支/盒，粒径40μm，混合型强阳离子交换 | 盒 |  |  | 0.5%
26 | 耗材 | MAX 固相萃取柱 | 60mg/3mL，粒径25-35μm，50支/盒 | 盒 |  |  | 0.5%
27 | 耗材 | PWCX 固相萃取柱 | 150mg/6mL，30支/盒 | 盒 |  |  | 0.5%
28 | 耗材 | Carbon-GCB 石墨化碳黑 固相萃取柱 | 500mg/6mL，30支/盒 | 盒 |  |  | 0.5%
29 | 耗材 | Si硅胶 固相萃取柱 | 500mg/6mL，30支/盒 | 盒 |  |  | 0.5%
30 | 耗材 | SCX 强阳离子交换 固相萃取柱 | 60mg/3mL，50支/盒 | 盒 |  |  | 0.5%
31 | 耗材 | MEP 固相萃取柱 | 60mg/3mL，50支/盒，符合SN/T 2624-2010标准 | 盒 |  |  | 0.5%
32 | 耗材 | C18 固相萃取柱 | 含碳量≥16%，100mg/mL，100支/盒 | 盒 |  |  | 0.5%
33 | 耗材 | PSA（乙二胺-N-丙基硅烷） | 粒度40μm | 瓶 |  |  | 0.4%
34 | 耗材 | 2～200µL移液器枪头 | 2～200µL，96支/盒，10×5盒/箱 | 箱 |  |  | 0.4%
35 | 耗材 | 5～300µL移液器枪头 | 5～300µL，长度8.9cm，96支/盒，10×5盒/箱 | 箱 |  |  | 0.4%
36 | 耗材 | 50～1000µL移液器枪头 | 50～1000µL，96支/盒，10×5盒/箱 | 箱 |  |  | 0.4%
37 | 耗材 | 0.5～5mL移液器枪头 | 0.5～5mL，250支/包，10包/箱 | 箱 |  |  | 0.4%
38 | 耗材 | 1～10mL移液器枪头 | 1～10mL，18支/盒 | 盒 |  |  | 0.4%
39 | 耗材 | 0.5mL连续分液器吸头 | 5-500μL，100个/包 | 包 |  |  | 0.4%
40 | 耗材 | 1.25mL连续分液器吸头 | 12-1250μL，100个/包 | 包 |  |  | 0.4%
41 | 耗材 | 5mL连续分液器吸头 | 50-5000μL，100个/包 | 包 |  |  | 0.4%
42 | 耗材 | 12.5mL连续分液器吸头 | 125μL-12.5mL，100个/包 | 包 |  |  | 0.4%
43 | 耗材 | 50mL连续分液器吸头 | 500μL-50mL，25个/包 | 包 |  |  | 0.4%
44 | 耗材 | 0.2mL刻度移液管 | 0.2mL，A级，玻璃材质 | 支 |  |  | 0.3%
45 | 耗材 | 0.5mL刻度移液管 | 0.5mL，A级，玻璃材质 | 支 |  |  | 0.3%
46 | 耗材 | 1mL刻度移液管 | 1mL，A级，玻璃材质 | 支 |  |  | 0.3%
47 | 耗材 | 2mL刻度移液管 | 2mL，A级，玻璃材质 | 支 |  |  | 0.3%
48 | 耗材 | 5mL刻度移液管 | 5mL，A级，玻璃材质，50支/包，4包/箱 | 箱 |  |  | 0.3%
49 | 耗材 | 10mL刻度移液管 | 10mL，A级，玻璃材质，50支/包，4包/箱 | 箱 |  |  | 0.3%
50 | 耗材 | 5mL单标线移液管 | 5mL，A级，玻璃材质 | 支 |  |  | 0.3%
51 | 耗材 | 10mL单标线移液管 | 10mL，A级，玻璃材质 | 支 |  |  | 0.3%
52 | 耗材 | 25mL单标线移液管 | 25mL，A级，玻璃材质 | 支 |  |  | 0.3%
53 | 耗材 | 50mL单标线移液管 | 50mL，A级，玻璃材质 | 支 |  |  | 0.3%
54 | 耗材 | 聚丙烯离心管 | 本色，尖底，红盖，50mL，25个/袋，500个/箱 | 箱 |  |  | 0.3%
55 | 耗材 | 微量尖底离心管 | 本色，PP，摁盖，有刻度，无菌2.0mL，500个/盒 | 盒 |  |  | 0.3%
56 | 耗材 | 瓶口分液器DispensetteS Organic | 有机型,数字可调,DE-M标志,带回流阀，1-10mL | 支 |  |  | 0.3%
57 | 耗材 | 瓶口分液器DispensetteS Organic | 有机型,数字可调,DE-M标志,带回流阀，2.5-25mL | 支 |  |  | 0.3%
58 | 耗材 | 瓶口分液器DispensetteS Organic | 有机型,数字可调,DE-M标志,带回流阀，5-50mL | 支 |  |  | 0.3%
59 | 耗材 | 瓶口分液器DispensetteS | 数字可调,DE-M标志,带回流阀，1-10mL | 支 |  |  | 0.3%
60 | 耗材 | 瓶口分液器DispensetteS | 数字可调,DE-M标志,带回流阀，2.5-25mL | 支 |  |  | 0.3%
61 | 耗材 | 瓶口分液器DispensetteS | 数字可调,DE-M标志,带回流阀，5-50mL | 支 |  |  | 0.3%
62 | 耗材 | 瓶口真空吸液器 | 安全吸出上清（每按压一次最多可吸取25mL液体）；无需真空泵 | 个 |  |  | 0.3%
63 | 耗材 | 最大回收进样瓶 | 适用于液质联用仪，带盖和preslit.密封垫，12*32mm，透明 | 盒 |  |  | 0.4%
64 | 耗材 | V型进样瓶 | 100个/盒，配套安捷伦7890A-5975C气质联用仪使用 | 盒 |  |  | 0.4%
65 | 耗材 | 进样瓶 | 适用于液质联用仪，带盖和preslit.密封垫，12*32mm，透明/棕色 | 盒 |  |  | 0.4%
66 | 耗材 | 进样瓶内插管 | 配套安捷伦7890A-5975C气质联用仪使用，100个/盒 | 盒 |  |  | 0.4%
67 | 耗材 | 进样瓶内插管 | 配套Waters UPLC使用，100个/盒 | 盒 |  |  | 0.4%
68 | 耗材 | 顶空瓶 | 10mL，配套安捷伦7890A-5975C气质联用仪使用，100个/盒 | 盒 |  |  | 0.4%
69 | 耗材 | 顶空瓶 | 20mL，配套安捷伦7890A-5975C气质联用仪使用，100个/盒 | 盒 |  |  | 0.4%
70 | 耗材 | 样品存储瓶 | 12mL，100个/盒，带瓶盖 | 盒 |  |  | 0.4%
71 | 耗材 | 样品存储瓶 | 22mL，100个/盒，带瓶盖 | 盒 |  |  | 0.4%
72 | 耗材 | 样品存储瓶 | 40mL，100个/盒，带瓶盖 | 盒 |  |  | 0.4%
73 | 耗材 | 5mL容量瓶 | 棕色，检定A级，5mL | 个 |  |  | 0.3%
74 | 耗材 | 10mL容量瓶 | 棕色，检定A级，10mL | 个 |  |  | 0.3%
75 | 耗材 | 25mL容量瓶 | 棕色，检定A级，25mL | 个 |  |  | 0.3%
76 | 耗材 | 50mL容量瓶 | 棕色，检定A级，50mL | 个 |  |  | 0.3%
77 | 耗材 | 100mL容量瓶 | 棕色，检定A级，100mL | 个 |  |  | 0.3%
78 | 耗材 | 200mL容量瓶 | 棕色，检定A级，200mL | 个 |  |  | 0.3%
79 | 耗材 | 250mL容量瓶 | 棕色，检定A级，250mL | 个 |  |  | 0.3%
80 | 耗材 | 500mL容量瓶 | 棕色，检定A级，500mL | 个 |  |  | 0.3%
81 | 耗材 | 1000mL容量瓶 | 棕色，检定A级，1000mL | 个 |  |  | 0.3%
82 | 耗材 | 100mL蓝盖试剂瓶 | 100mL，45mm宽瓶口，蓝色聚丙烯旋盖，带透明PP倾倒环，可耐受140℃高压灭菌 | 个 |  |  | 0.4%
83 | 耗材 | 250mL蓝盖试剂瓶 | 250mL，45mm宽瓶口，蓝色聚丙烯旋盖，带透明PP倾倒环，可耐受140℃高压灭菌 | 个 |  |  | 0.4%
84 | 耗材 | 500mL蓝盖试剂瓶 | 500mL，45mm宽瓶口，蓝色聚丙烯旋盖，带透明PP倾倒环，可耐受140℃高压灭菌 | 个 |  |  | 0.4%
85 | 耗材 | 1000mL蓝盖试剂瓶 | 1000mL，45mm宽瓶口，蓝色聚丙烯旋盖，带透明PP倾倒环，可耐受140℃高压灭菌 | 个 |  |  | 0.4%
86 | 耗材 | 2000mL蓝盖试剂瓶 | 2000mL，45mm宽瓶口，蓝色聚丙烯旋盖，带透明PP倾倒环，可耐受140℃高压灭菌 | 个 |  |  | 0.4%
87 | 耗材 | 200mL塑料试剂瓶 | 宽口，200mL | 个 |  |  | 0.4%
88 | 耗材 | 500mL塑料试剂瓶 | 宽口，500mL | 个 |  |  | 0.4%
89 | 耗材 | 1000mL塑料试剂瓶 | 宽口，1000mL | 个 |  |  | 0.4%
90 | 耗材 | 旋转蒸发瓶 | 100mL鸡心瓶,标准磨口口径24#，要求配塞子 | 个 |  |  | 0.4%
91 | 耗材 | 旋转蒸发瓶 | 250mL鸡心瓶，标准磨口口径24#，要求配塞子 | 个 |  |  | 0.4%
92 | 耗材 | 刻度试管 | 10mL，外Φ15*120mm | 支 |  |  | 0.3%
93 | 耗材 | 刻度试管 | 15mL，外Φ15*121mm | 支 |  |  | 0.3%
94 | 耗材 | 刻度试管 | 20mL，外Φ15*121mm | 支 |  |  | 0.3%
95 | 耗材 | 具塞玻璃刻度离心管 | 10mL | 个 |  |  | 0.3%
96 | 耗材 | 具塞玻璃刻度离心管 | 20mL | 个 |  |  | 0.3%
97 | 耗材 | 2mL离心管 | 插盖的，2mL，500个/盒，10盒/箱 | 盒 |  |  | 0.4%
98 | 耗材 | 5mL离心管 | 插盖的，5mL，200个/盒，10盒/箱 | 盒 |  |  | 0.4%
99 | 耗材 | 10mL离心管 | 10mL，200个/包 | 包 |  |  | 0.4%
100 | 耗材 | 15mL塑料离心管 | 15mL，50支/包，500支/箱 | 包 |  |  | 0.3%
101 | 耗材 | 50mL圆底离心管 | 50mL，10支/包，100支/箱 | 包 |  |  | 0.3%
102 | 耗材 | 50mL玻璃烧杯 | 50mL | 个 |  |  | 0.3%
103 | 耗材 | 100mL玻璃烧杯 | 100mL | 个 |  |  | 0.3%
104 | 耗材 | 150mL玻璃烧杯 | 150mL | 个 |  |  | 0.3%
105 | 耗材 | 200mL玻璃烧杯 | 200mL | 个 |  |  | 0.3%
106 | 耗材 | 300mL玻璃烧杯 | 300mL | 个 |  |  | 0.3%
107 | 耗材 | 500mL玻璃烧杯 | 500mL | 个 |  |  | 0.3%
108 | 耗材 | 1000mL玻璃烧杯 | 1000mL | 个 |  |  | 0.3%
109 | 耗材 | 2000mL玻璃烧杯 | 2000mL | 个 |  |  | 0.3%
110 | 耗材 | 100mL塑料烧杯 | 带刻度，透明，100mL | 个 |  |  | 0.3%
111 | 耗材 | 150mL塑料烧杯 | 带刻度，透明，150mL | 个 |  |  | 0.3%
112 | 耗材 | 200mL塑料烧杯 | 带刻度，透明，200mL | 个 |  |  | 0.3%
113 | 耗材 | 300mL塑料烧杯 | 带刻度，透明，300mL | 个 |  |  | 0.3%
114 | 耗材 | 500mL塑料烧杯 | 带刻度，透明，500mL | 个 |  |  | 0.3%
115 | 耗材 | 高效活性炭过滤器 | F1AS(2)有机型 | 个 |  |  | 0.3%
116 | 耗材 | 滤膜过滤器（PTFE） | 100个/盒 | 盒 |  |  | 0.3%
117 | 耗材 | 针式过滤器 | 内填有50mg的PSA净化吸附剂，滤膜孔径0.22μm | 个 |  |  | 0.3%
118 | 耗材 | 针式过滤器 | 有机相，0.8μm，25mm,100个/盒 | 盒 |  |  | 0.3%
119 | 耗材 | 针式过滤器 | 水相，0.8μm，25mm,100个/盒 | 盒 |  |  | 0.3%
120 | 耗材 | 针式过滤器 | 有机相（尼龙）13mm*0.22μm，100只/罐，绿色 | 罐 |  |  | 0.3%
121 | 耗材 | 针式过滤器 | 水相聚醚砜(PES)，13mm*0.22μm，100只/罐，黄色 | 罐 |  |  | 0.3%
122 | 耗材 | 一次性巴斯德吸管 | 1mL,138mm，500支/盒，LDPE | 盒 |  |  | 0.3%
123 | 耗材 | 一次性巴斯德吸管 | 5mL,217mm,总容量8mL，250支/盒，LDPE | 盒 |  |  | 0.3%
124 | 耗材 | 克伦特罗残留检测试纸条 | 1头份/条 | 条 |  |  | 0.4%
125 | 耗材 | 莱克多巴胺残留检测试纸条 | 1头份/条 | 条 |  |  | 0.4%
126 | 耗材 | 沙丁胺醇残留检测试纸条 | 1头份/条 | 条 |  |  | 0.4%
127 | 耗材 | 克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇残留检测试纸条 | 1头份/条 | 条 |  |  | 0.5%
128 | 耗材 | 防护口罩 | 10个/盒，8577CN，P95，有机异味及颗粒物 | 盒 |  |  | 0.4%
129 | 耗材 | N95型防亚硝基化合物防尘口罩 | N95，独立包装 | 个 |  |  | 0.4%
130 | 耗材 | 一次性医用外科口罩 | 独立包装，50个/盒 | 个 |  |  | 0.4%
131 | 耗材 | 一次性活性炭口罩 | 四层结构，独立包装，50个/盒 | 盒 |  |  | 0.4%
132 | 耗材 | 活性炭防护口罩 | 25个/盒，有独立包装，里面过滤为N95滤料 | 盒 |  |  | 0.4%
133 | 耗材 | 一次性手套 | 12寸，丁腈 M号，100只/盒 | 盒 |  |  | 0.4%
134 | 耗材 | 一次性手套 | 12寸，丁腈 S号，100只/盒 | 盒 |  |  | 0.4%
135 | 耗材 | 丁基尼龙实验手套 | 长30cm，分大、中、小号 | 对 |  |  | 0.4%
136 | 耗材 | 绿色乳胶手套 | 大号，25对/盒，20盒/箱 | 盒 |  |  | 0.4%
137 | 耗材 | 绿色乳胶手套 | 中号，25对/盒，20盒/箱 | 盒 |  |  | 0.4%
138 | 耗材 | 绿色乳胶手套 | 小号，25对/盒，20盒/箱 | 盒 |  |  | 0.4%
139 | 耗材 | 一次性PE手套 | 100只/包 | 包 |  |  | 0.4%
140 | 耗材 | 白大褂 | 大 | 件 |  |  | 0.4%
141 | 耗材 | 白大褂 | 中 | 件 |  |  | 0.4%
142 | 耗材 | 白大褂 | 小 | 件 |  |  | 0.4%
143 | 耗材 | 一次性白大褂 | XL码 | 件 |  |  | 0.3%
144 | 耗材 | 一次性白大褂 | L码 | 件 |  |  | 0.3%
145 | 耗材 | 一次性白大褂 | M码 | 件 |  |  | 0.3%
146 | 耗材 | 一次性帽子 | 一次性 | 个 |  |  | 0.3%
147 | 耗材 | 陶瓷均质子 | 100个/罐，适用于50mL离心管 | 罐 |  |  | 0.4%
148 | 耗材 | 试管架 | 适用于80ml玻璃管 | 个 |  |  | 0.4%
149 | 耗材 | 试管架 | 孔直径18mm，适用于12毫升棕色玻璃瓶，深度不超28cm | 个 |  |  | 0.4%
150 | 耗材 | 记号笔 | 黑色/蓝色，10支/盒 | 盒 |  |  | 0.3%
151 | 耗材 | 透明胶 | 宽1.5cm | 卷 |  |  | 0.3%
152 | 耗材 | 透明胶 | 宽5.5-6cm | 卷 |  |  | 0.3%
153 | 耗材 | 锡箔纸 | 40米/盒；40米*30cm | 盒 |  |  | 0.3%
154 | 耗材 | PM-996封口膜 | 4IN*125FT ，PM-996，宽×长：100mm×38m | 卷 |  |  | 0.4%
155 | 耗材 | 实验室用一次性注射器 | 1mL，100只/盒，PP，橡胶活塞，中头，无针头 | 盒 |  |  | 0.4%
156 | 耗材 | 实验室用一次性注射器 | 2mL，100只/盒，PP，橡胶活塞，中头，无针头 | 盒 |  |  | 0.4%
157 | 耗材 | 实验室用一次性注射器 | 5mL，100只/盒，PP，橡胶活塞，中头，无针头 | 盒 |  |  | 0.4%
158 | 耗材 | 实验室用一次性注射器 | 10mL，100只/盒，PP，橡胶活塞 | 盒 |  |  | 0.4%
159 | 耗材 | 实验室用一次性注射器 | 20mL，100只/盒，PP，橡胶活塞 | 盒 |  |  | 0.4%
160 | 耗材 | 304不锈钢微量药勺 | 3mm*10cm | 支 |  |  | 0.3%
161 | 耗材 | 304不锈钢微量药勺 | 3mm*12.5cm，勺宽6mm，铲宽6-7mm | 支 |  |  | 0.3%
162 | 耗材 | 304不锈钢药勺加厚款 | 总长20cm | 支 |  |  | 0.3%
163 | 耗材 | 称量勺 | 一次性，勺宽6mm，18cm | 个 |  |  | 0.3%
164 | 耗材 | 称量舟 | 小号 15mm*40mm | 个 |  |  | 0.3%
165 | 耗材 | 散装移液器吸头 | 0.5-20μL，1000个/包，PP材质,无色,未灭菌,符合IVD标准 | 包 |  |  | 0.4%
166 | 耗材 | 60ml试管过滤网 | 100个/包 | 包 |  |  | 0.4%
167 | 耗材 | 20ml试管过滤网 | 100个/包 | 包 |  |  | 0.4%
168 | 耗材 | 高纯氮气 | 升 | 升 |  |  | 0.4%
169 | 耗材 | 高纯氦气 | 升 | 升 |  |  | 0.4%
170 | 耗材 | 高纯氩气 | 升 | 升 |  |  | 0.4%
171 | 耗材 | 实验吸水纸 | 尺寸大小为40*34*45.5cm 20包/箱 | 包 |  |  | 0.4%
172 | 耗材 | 酒精喷壶 | 300ml | 个 |  |  | 0.4%
173 | 耗材 | 医用脱脂棉球 | 50g/包 | 包 |  |  | 0.4%
174 | 耗材 | 纱布卷 | 10m/包，4层*20cm*10m | 包 |  |  | 0.4%
175 | 耗材 | 带盖烧杯 | 3500ml | 个 |  |  | 0.4%
176 | 耗材 | 长柄棉签 | 1支/包 | 支 |  |  | 0.4%
177 | 耗材 | 样品密封袋 | 45×35cm | 个 |  |  | 0.4%
178 | 耗材 | 样品密封袋 | 40×28cm | 个 |  |  | 0.4%
179 | 耗材 | 样品密封袋 | 17×12cm | 个 |  |  | 0.4%
180 | 耗材 | 塑料盒 | 600mL | 个 |  |  | 0.4%
181 | 耗材 | 塑料盒 | 1L | 个 |  |  | 0.4%
182 | 耗材 | 复合醇手消毒剂 | 免洗，500mL/瓶 | 瓶 |  |  | 0.4%
183 | 耗材 | 二氯异氰脲酸钠消毒粉 | 250g/包 | 包 |  |  | 0.4%
184 | 耗材 | 实验器皿专用清洗剂 | 1L/瓶 | 瓶 |  |  | 0.4%
185 | 耗材 | 实验室碱性浓缩型清洗剂 | 5L，无磷，手洗型，有泡沫 | 瓶 |  |  | 0.4%
186 | 耗材 | Progard柱子 | PR0G0T0S2 适配于Merck Milli-Q超纯水仪 | 套 |  |  | 0.4%
187 | 耗材 | 254nm紫外灯 | ZLXUVLP01 适配于Merck Milli-Q超纯水仪 | 套 |  |  | 0.4%
188 | 耗材 | 水箱空气过滤器 | TANKMPK01 适配于Merck Milli-Q超纯水仪 | 套 |  |  | 0.4%
189 | 耗材 | Quantum柱子 | QTUM0TEX1 适配于Merck Milli-Q超纯水仪 | 套 |  |  | 0.4%
190 | 耗材 | A10灯 | ZFA10UVM1 适配于Merck Milli-Q超纯水仪 | 套 |  |  | 0.4%
191 | 耗材 | 前处理棉芯 | 10μm 适配于Merck Milli-Q超纯水仪 | 套 |  |  | 0.4%
192 | 耗材 | 前处理棉芯 | 1μm 适配于Merck Milli-Q超纯水仪 | 套 |  |  | 0.4%
193 | 耗材 | 化学溶剂吸垫 | P-110T化学吸液垫 27.5×32.5cm，50片/盒 | 盒 |  |  | 0.3%
194 | 耗材 | 化学溶剂折叠式吸液棉 | C-FL550DD折叠式吸液棉，12.5cm×15.2m（5"×50'）,3盒/箱 | 箱 |  |  | 0.3%
195 | 耗材 | 广范试纸 | pH1-14 | 本 |  |  | 0.3%
196 | 耗材 | 定量滤纸 | 11cm | 盒 |  |  | 0.3%
197 | 耗材 | 定量滤纸 | 15cm | 盒 |  |  | 0.3%
198 | 耗材 | 定量滤纸 | 18cm | 盒 |  |  | 0.3%
199 | 耗材 | 定量滤纸 | 7cm | 盒 |  |  | 0.3%
200 | 耗材 | 精密试纸 | pH0.5-5.0 | 本 |  |  | 0.3%
201 | 耗材 | 精密试纸 | pH3.8-5.4 | 本 |  |  | 0.3%
202 | 耗材 | 精密试纸 | pH5.4-7.0 | 本 |  |  | 0.3%
203 | 耗材 | 精密试纸 | pH5.5-9.0 | 本 |  |  | 0.3%
204 | 耗材 | 精密试纸 | pH8.9-10.0 | 本 |  |  | 0.3%
205 | 耗材 | 精密试纸 | pH9.5-13.0 | 本 |  |  | 0.3%
206 | 耗材 | 黑色实心螺纹盖 | 含F217隔垫，9mm，100个/袋 | 袋 |  |  | 0.4%
207 | 耗材 | 105孔位标准样品盘 | 105孔 | 个 |  |  | 0.4%
208 | 耗材 | 橡胶管 | 胶管内径8mm | 米 |  |  | 0.3%
209 | 耗材 | PTFE管1.6 | 外径1.6mm | 米 |  |  | 0.3%
210 | 耗材 | 一次性移液槽 | 独立包装 | 个 |  |  | 0.4%
211 | 耗材 | 玻棒 | 10cm | 支 |  |  | 0.3%
212 | 耗材 | 玻棒 | 30cm | 支 |  |  | 0.3%
213 | 耗材 | 实验用剪刀 | 16cm | 个 |  |  | 0.3%
214 | 耗材 | 实验用剪刀 | 18cm | 个 |  |  | 0.3%
215 | 耗材 | 电子温湿度计 | 个 | 个 |  |  | 0.3%
216 | 耗材 | 电子定时器 | 个 | 个 |  |  | 0.3%
217 | 耗材 | 75%酒精 | 500ml | 瓶 |  |  | 0.3%
218 | 耗材 | 生理盐水 | 500ml | 瓶 |  |  | 0.3%
219 | 耗材 | 屈臣氏蒸馏水 | 1.5L，10瓶/箱 | 箱 |  |  | 0.3%
220 | 耗材 | 无尘纸 | 280张/盒，11*21cm/张 | 盒 |  |  | 0.3%
221 | 耗材 | UHPLC色谱柱手紧接头 | Security link 手紧接头系统 | 根 |  |  | 0.4%
222 | 耗材 | 20 mL试管帽 | 100个/包 | 包 |  |  | 0.4%
223 | 耗材 | 溶剂安全瓶盖 | 瓶口GL45 | 个 |  |  | 0.4%
224 | 耗材 | 7.5L分析仪器废液收集装置 | 7.5L的废液桶，安全盖带3.2mmOD接头活性炭过滤器 | 套 |  |  | 0.4%
225 | 耗材 | 19L分析仪器废液收集装置 | 19L废液桶，安全盖带有3.2mmOD及7mmID接头活性炭过滤器 | 套 |  |  | 0.4%
226 | 耗材 | GL45分析仪器废液收集装置 | GL45进样安全盖带单项进气阀2个3.2mmOD接头HPLC毛细管3.2mmOD2根*1.5M | 套 |  |  | 0.4%
227 | 耗材 | 延长分液管 | 标称量程1.2.5.10 | 个 |  |  | 0.4%
228 | 耗材 | 延长分液管 | 标称量程 25.50.100 | 个 |  |  | 0.4%
229 | 耗材 | 桌面移液管架 | 用于1×3支Transferpette移液器 | 个 |  |  | 0.4%
230 | 耗材 | 塑料试管架 | 用于放置标准品配制溶液，单个孔径的直径分别为：27mm，22mm,35mm。 | 个 |  |  | 0.4%
231 | 耗材 | 防有机及酸性气体防毒面具 | 过滤式，半面罩，能有效防护有机气体及蒸气，例如甲醇、甲酸、乙腈、乙酸乙酯、氨气、氯甲烷等。 | 盒 |  |  | 0.4%
232 | 耗材 | 滤毒盒 | 与防毒面具配套使用，能有效防护有机气体及蒸气，例如甲醇、乙腈、乙酸乙酯、氨气、氯甲烷等。 | 盒 |  |  | 0.4%
233 | 耗材 | 有机玻璃离心管架 | 10mL*48孔 | 个 |  |  | 0.4%
234 | 耗材 | 实验医用应急箱 | 个 | 个 |  |  | 0.4%
235 | 耗材 | 实验室专用高精密水银玻璃温度计 | 温度范围0-100℃，精度0.1℃ | 个 |  |  | 0.4%
236 | 耗材 | 利器盒 | 5L | 个 |  |  | 0.3%
237 | 耗材 | 利器盒 | 8L | 个 |  |  | 0.3%
238 | 耗材 | 洗耳球 | 小号，30mL，直径45mm | 个 |  |  | 0.2%
239 | 耗材 | 洗耳球 | 中号，60mL，直径53mm | 个 |  |  | 0.2%
240 | 标准物质 | 盐酸克伦特罗 | 100mg ， 有证标准物质，纯度≥99.0%，使用有效期不低于2年。 | 瓶 |  |  | 0.4%
241 | 标准物质 | 克伦特罗-[D9] | 25mg ， 有证标准物质，纯度≥99.0%，使用有效期不低于2年。 | 瓶 |  |  | 0.4%
242 | 标准物质 | 盐酸莱克多巴胺 | 100mg ， 有证标准物质，纯度≥99.0%，使用有效期不低于2年。 | 瓶 |  |  | 0.4%
243 | 标准物质 | 莱克多巴胺-[D6] | 10mg ， 有证标准物质，纯度≥99.0%，使用有效期不低于2年。 | 瓶 |  |  | 0.4%
244 | 标准物质 | 沙丁胺醇 | 100mg ， 有证标准物质，纯度≥99.0%，使用有效期不低于2年。 | 瓶 |  |  | 0.4%
245 | 标准物质 | 沙丁胺醇-[D3] | 100ng/ul于乙腈，1mL， 有证标准物质，纯度≥99.0%，使用有效期不低于2年。 | 瓶 |  |  | 0.4%
246 | 标准物质 | 氯丙那林 | 100mg ， 有证标准物质，纯度≥99.0%，使用有效期不低于2年。 | 瓶 |  |  | 0.4%
247 | 标准物质 | 氯丙那林-[D7] | 10mg ， 有证标准物质，纯度≥99.0%，使用有效期不低于2年。 | 瓶 |  |  | 0.4%
248 | 标准物质 | 磺胺间甲氧嘧啶(SMM) | 100mg ， 有证标准物质，纯度≥99.0%，使用有效期不低于2年。 | 瓶 |  |  | 0.4%
249 | 标准物质 | 磺胺二甲嘧啶(SM2) | 250mg ， 有证标准物质，纯度≥99.0%，使用有效期不低于2年。 | 瓶 |  |  | 0.4%
250 | 标准物质 | 磺胺甲恶唑(SMZ) | 250mg ， 有证标准物质，纯度≥99.0%，使用有效期不低于2年。 | 瓶 |  |  | 0.4%
251 | 标准物质 | 磺胺二甲氧嘧啶(SDM) | 250mg ， 有证标准物质，纯度≥99.0%，使用有效期不低于2年。 | 瓶 |  |  | 0.4%
252 | 标准物质 | 磺胺喹恶啉(SQ) | 250mg ， 有证标准物质，纯度≥99.0%，使用有效期不低于2年。 | 瓶 |  |  | 0.4%
253 | 标准物质 | 磺胺甲氧哒嗪(SMP) | 250mg ， 有证标准物质，纯度≥99.0%，使用有效期不低于2年。 | 瓶 |  |  | 0.4%
254 | 标准物质 | 磺胺嘧啶(SD) | 100mg ， 有证标准物质，纯度≥99.0%，使用有效期不低于2年。 | 瓶 |  |  | 0.4%
255 | 标准物质 | 磺胺间甲氧嘧啶-[13C6] | 10mg ， 有证标准物质，纯度≥99.0%，使用有效期不低于2年。 | 瓶 |  |  | 0.4%
256 | 标准物质 | 磺胺二甲嘧啶-[13C6] | 10mg ， 有证标准物质，纯度≥99.0%，使用有效期不低于2年。 | 瓶 |  |  | 0.4%
257 | 标准物质 | 磺胺甲恶唑-[D4] | 10mg ， 有证标准物质，纯度≥99.0%，使用有效期不低于2年。 | 瓶 |  |  | 0.4%
258 | 标准物质 | 磺胺二甲氧嘧啶-[D6] | 10mg ， 有证标准物质，纯度≥99.0%，使用有效期不低于2年。 | 瓶 |  |  | 0.4%
259 | 标准物质 | 磺胺喹噁啉-[D4] | 10mg ， 有证标准物质，纯度≥99.0%，使用有效期不低于2年。 | 瓶 |  |  | 0.4%
260 | 标准物质 | 环丙沙星 | 100mg ， 有证标准物质，纯度≥99.0%，使用有效期不低于2年。 | 瓶 |  |  | 0.4%
261 | 标准物质 | 达氟沙星 | 100mg， 有证标准物质，纯度≥99.0%，使用有效期不低于2年。 | 瓶 |  |  | 0.4%
262 | 标准物质 | 恩诺沙星 | 100mg， 有证标准物质，纯度≥99.0%，使用有效期不低于2年。 | 瓶 |  |  | 0.4%
263 | 标准物质 | 沙拉沙星 | 100mg， 有证标准物质，纯度≥99.0%，使用有效期不低于2年。 | 瓶 |  |  | 0.4%
264 | 标准物质 | 洛美沙星 | 100mg ， 有证标准物质，纯度≥99.0%，使用有效期不低于2年。 | 瓶 |  |  | 0.4%
265 | 标准物质 | 诺氟沙星 | 100mg， 有证标准物质，纯度≥99.0%，使用有效期不低于2年。 | 瓶 |  |  | 0.4%
266 | 标准物质 | 氧氟沙星 | 100mg， 有证标准物质，纯度≥99.0%，使用有效期不低于2年。 | 瓶 |  |  | 0.4%
267 | 标准物质 | 培氟沙星 | 100mg ， 有证标准物质，纯度≥99.0%，使用有效期不低于2年。 | 瓶 |  |  | 0.4%