附件3

项目要求及供应商的选择

一、项目要求

1.本项目由供应商负责申请文件中承诺的一切事宜及责任。包括相应货物的供货、运输、保管、参与验收和相关服务等。

2.供应商必须具有为所申请采购包中所有货物供货的能力，不得以任何方式转包或分包本项目。

3.实际采购中，供应商按我所订货需求分批送货。申请时所提供的实验室标准物质、试剂及耗材如在实际供货时已经停产或产品升级，应按采购清单的原价提供更优质的货品，并向采购单位出具说明函。

4.供应商必须承诺提供厂商原装、全新的、各项技术参数完全符合国家计量检测标准及行业要求的产品。

5.供应商应根据采购单位的要求，在规定的时间配送规定数量的货物，并运送到指定地点。

6.供应商应将其提供的货物运抵现场，经采购单位验收合格方可交付，交付日到货物标明失效日的时间不得少于其质保期的2/3。货物在有效期内正常使用下，因非人为因素损坏的，供应商应在收到有关通知后，7日内予以更换，相关费用由供应商承担。

- 7.供应商在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到申请文件中的有关要求，采购单位将有权单方面中止合同的执行,并追究因供应商未能提供所承诺的产品而产生的所有损失和责任。

- 二、交货期

- 订货合同签订后20天内。

- 三、报价要求

- （一）供应商报价必须包括货物制造、包装、运输、验收、培训、技术服务、税费等一切支出。

- （二）供应商按照采购清单内所列货物规格/单位报出所投采购包内每一种产品的单价，并依据各产品权重比例计算出单价加权算术值合计数。本项目以采购包内各项单价的加权算术值合计数作为价格分的评审依据。

- 四、供应商的选择

- 评审组对供应商提供的申请文件、资质证明材料进行审查，对符合本公告正文第三点要求的供应商，开展评审。

- （一）评审方法

1.本次评审采用综合评分法。

2.综合评分法，是指申请文件满足项目全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审，得分最高的供应商为候选人的评标方法。

（二）评审标准

1.本次评审共分为技术评审、商务评审、价格评审三部分。三部分总分为100分，其中各部分权重如下：

| 评分项目 | 商务 | 技术 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 10分 | 60分 | 30分 |

2.在汇总供应商的技术、商务定量评价分数时，将所有评委评分合计并计算出算术平均值，即为该供应商的技术、商务得分。

3.商务评价（10分）

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 评分权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目业绩 | 提供自2022年1月1日以来签订的同类项目业绩，需提供合同复印件作为证明材料。每提供1项业绩得1分，本项最高得5分。 | 5分 |
| 2 | 用户满意度评价 | 每提供一份得1分，本项最高得5分。（须与上述第1项“项目业绩”评审的同类项目用户一致，提供经用户盖章的评价证明文件复印件并加盖投标人公章。） | 5分 |

4.技术评价（60分）

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 评分权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 所供货物的技术参数、性能、材质的符合性 | 完全满足或优于用户需求中的技术参数、性能、材质等，得20分； 每条技术参数负偏离，扣1分，扣完为止。 | 20分 |
| 2 | 所供货物选型及技术水平 | 所供货物选型及性能技术水平先进、功能非常完善的，得15分； 所供货物选型及性能技术水平比较先进、功能比较完善的，得10分； 所供货物选型及性能略有不足，总体技术水平比较普通、功能完善性一般的，得5分； 所供货物选型不合理，技术水平比较落后、功能不完善的，不得分。 | 15分 |
| 3 | 供货及验收方案 | 供货方案和配送方案内容完整，详细具体，方案合理可行，能充分保障本项目的实施，完全满足或优于采购需求的，得15分； 供货方案和配送方案内容基本完整，较为详细具体，有一定的合理性可行性，基本能保障本项目的实施，满足采购需求的，得10分； 供货方案和配送方案内容基本完整，不十分详细具体，有小部分合理性可行性，能部分保障本项目的实施，部分满足采购需求的，得5分； 供货方案和配送方案内容简单空洞或不合理可行，不能保障本项目的实施，无法满足采购需求的，不得分。 | 15分 |
| 4 | 技术支持及售后服务方案 | 售后服务方案内容完整，详细具体，方案合理可行，能充分保障本项目的实施，完全满足或优于采购需求的，得10分； 售后服务方案内容基本完整，较为详细具体，有一定的合理性可行性，基本能保障本项目的实施，满足采购需求的，得7分； 售后服务方案内容基本完整，简单笼统，有小部分合理性可行性，能部分保障本项目的实施，部分满足采购需求的，得4分； 售后服务方案内容简单空洞或不合理可行，不能保障本项目的实施，无法满足采购需求的，不得分。 | 10分 |

5.价格评审（30分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足项目要求（通过资格性审查和符合性审查）且价格最低的供应商报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：评分=（基准价／供应商报价）×价格分值。本项目以单价加权算术值合计数作为价格分的评审依据。