广州市动物诊疗机构前置审批及《动物诊疗许可证》核发指南

| 审批部门 | 各区、县级市畜牧兽医局按照属地管理原则负责各自辖区的审批业务；越秀区的审批业务由广州市畜牧兽医局负责。（点击见详情） |
| --- | --- |
| 法律依据 | 1.《中华人民共和国动物防疫法》第五十一条：设立从事动物诊疗活动的机构，应当向县级以上地方人民政府兽医主管部门申请动物诊疗许可证。……申请人凭动物诊疗许可证向工商行政管理部门申请办理登记注册手续，取得营业执照后，方可从事动物诊疗活动。 2.《中华人民共和国动物防疫法》第六章。 3.农业部《动物诊疗机构管理办法》（农业部令第19号）。 4.广东省农业厅《广东省动物诊疗许可证管理办法（暂行）》（粤农〔2002〕109号）。 |
| 审批内容 | 1.动物诊疗机构应当具备的基本条件： （1）场所选址、面积：有固定的动物诊疗场所；场所选址距离畜禽养殖场、屠宰加工场、动物交易场所不少于200米；且使用面积不少于100平方米； （2）场所出入口：场所设有独立出入口，出入口不得设在居民住宅楼内或者院内，不得与同一建筑物的其他用户共用通道； （3）场所布局：具有布局合理的诊疗室、手术室、药房等设施； （4）仪器设备：具有诊断、手术、消毒、冷藏、常规化验、污水处理等器械设备，包括诊断台、器械柜、输液架、普通显微镜、血球计数仪、手术器械、干燥箱、手术台、无影灯、酸度计、高压灭菌器、变倍体视显微镜、电子天平、冰箱、药品柜、紫外灯、酶标仪、恒温培养箱、医用净化工作台等。 （5）执业兽医：具有1名以上执业兽医师（详见农业部《执业兽医管理办法》）； （6）管理制度：具有完善的诊疗服务、疫情报告、卫生消毒、兽药处方、药物和无害化处理等管理制度。 2.动物诊疗机构需从事动物颅腔、胸腔和腹腔手术的，还应当具备以下条件： （1）仪器设备：具有手术台、X光机或者B超等器械设备； （2）执业兽医：具有3名以上执业兽医师。 |
| 申报材料 | 1.动物诊疗许可证申请表1份； 2.动物诊疗场所地理方位图、室内平面图和各功能区布局图各1份； 3.动物诊疗场所使用权证明复印件及原件，原件现场核对后退回； （1）自有房产的，提供房地产权证明； （2）租用房产的，提供房地产权证明、经备案的房屋租赁合同； （3）证明所标示的使用面积应该达到基本条件的要求。 4.工商行政管理机关出具的动物诊疗机构名称预先核准书复印件及原件，原件现场核对后退回； 5.企业负责人身份证明复印件及原件，原件现场核对后退回； 6.执业兽医师资格证书复印件及原件，原件现场核对后退回； 7.管理制度文本和病历、处方笺样本； 8.设施设备清单，内容包括设备设施的名称、型号、生产厂家、机身编号、出厂日期。 9.如有安装放射性设备的，应提供环境保护部门的批准文件。 |
| 审批程序 | 提交申请材料→受理→材料审查和实地现场审查→发证（或书面通知并说明理由）。 |
| 审批时限 | 1.申请材料不齐全或不符合规定条件的，发证机关应当自收到申请材料之日起5个工作日内一次告知申请人需补正的内容。 2.受理后20个工作日内完成材料审查和实地现场审查。 |
| 收费情况 | 不收费 |

广州市《动物诊疗许可证》审批部门资料

| 区域 | 审批部门 | 联系电话 | 区域 | 审批部门 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 越秀区 | 广州市畜牧兽医局 | 86387532 | 花都区 | 花都区畜牧兽医局 | 86971260 |
| 荔湾区 | 荔湾区畜牧兽医局 | 81500432 | 番禺区 | 番禺区畜牧兽医局 | 84610186 |
| 海珠区 | 海珠区畜牧兽医局 | 89886377 | 南沙区 | 南沙区畜牧兽医局 | 34687057 |
| 天河区 | 天河区畜牧兽医局 | 87039882 | 萝岗区 | 萝岗区畜牧兽医局 | 82111877 |
| 白云区 | 白云区畜牧兽医局 | 86386822 | 从化市 | 从化市畜牧兽医渔业局 | 87987521 |
| 黄埔区 | 黄埔区畜牧兽医局 | 82378990 | 增城市 | 增城市畜牧兽医局 | 82617534 |